## 室内布线
合肥共达职业技术学院综合楼室内空调电线布线方案和报价清单
序号 | 名称、工艺、参数 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 铺设要求
一 | 桥架
1 | 200*100热镀锌电缆桥架（1.0壁厚），含辅材、安装人工、机械费用 | 米 | 20 |  |  | 综合楼东山墙与连廊西北夹角，1至5层顶部，竖向安装
2 | 100*100热镀锌电缆桥架（0.8壁厚），含辅材、安装人工、机械费用 | 米 | 340 |  |  | 1至5层过道北边顶部含21个横道，水平靠墙安装（托臂）
二 | 电线及线槽
1 | 35铜芯线含铺设人工及辅材 | 米 | 320 |  |  | 从室外配电箱在桥架内根据实际需要铺设4*35+1电线
2 | 4平方铜芯线含铺设人工及辅材 | 米 | 630 |  |  | 每台空调需从教室门口过道顶部4*35+1电线处铺设4*4+1电线至空调空开位置
3 | 2.5平方铜芯线含铺设人工及辅材 | 米 | 950 |  |  | 按照4*35+1电线和4*4+1电线铺设线路
4 | 40*20pvc线槽含铺设人工及辅材 | 米 | 550 |  |  | 教室内部的空调线位置
三 | 开孔
1 | 机械人工开孔（30㎜） | 个 | 52 |  |  | 综合楼东侧山墙和每台空调教室进线位置
四 | 配套设备
1 | 交流接触器含安装 | 个 | 5 |  |  | 每个要满足10台120空调负荷
2 | 时间控制器含安装 | 个 | 5 |  |  | 每个要满足10台120空调负荷
3 | 4P控制盒含安装 | 个 | 42 |  |  | 位置现场指定
14 | 4P 空气开关含安装 | 个 | 42 |  |  | 位置现场指定
合计
备注：具体施工事宜以现场勘察，最终以实际工程量据实结算