## Sheet1
合肥共达职业技术学院2025年暑期维修改造工程 新生宿舍维修保洁工程方案及报价清单
项目编码 | 项目名称 | 项目（子项）施工说明 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 做法要求、验收标准
1 | 乳胶漆翻新 | 1#楼男生宿舍除102、104,(辅导员办公室）共计163间，其中157间六人间6间四人间房间、阳台、卫生间、1-6层过道、楼梯间墙顶乳胶漆翻新。 | m2 | 18100 |  |  | 1、做法：顶棚、墙面乳胶漆饰面脱落、空鼓、污渍部分铲除、刷强固、批腻子、打磨，整体刷环保乳胶漆。 2、验收要求：整体无污渍，无龟裂，无坑洼 ，无明显色差，洁白如新。
|  | 3#女生宿舍楼一层101、105、107、109、111、113、115、117计8间，4#女生宿舍楼二层202、204、208-216、218计12间，四、五、六整层计93间，共计113间6人间房间、阳台、卫生间、4-6层过道、楼梯间墙顶乳胶漆翻新。 | m2 | 9000
|  | 5#楼男生宿舍4、5、6层，共计69间，其中66间6人间3间4人间房间、阳台、卫生间、4-6层过道、楼梯间墙顶乳胶漆翻新 | m2 | 8000
2 | 杂物清运、草酸清洗蹲便器及地面、墙砖深度保洁（工程量以地面面积计算） | 1#楼男生宿舍除102、104,共计163间阳台卫生间、1-6层过道、一层大厅、楼梯间地面，墙砖，楼梯栏杆，洗漱池，床铺、书桌、衣柜、电扇、门窗深度保洁；草酸清洗蹲便器及杂物外运。 | m2 | 5400 |  |  | 1、做法：房间、阳台，卫生间、过道、楼梯地面地砖清洗；过道、阳台、卫生间墙砖清洗；少量地砖、墙砖损坏维修；设施设备上杂物清理。 2、验收要求：整体无污渍，无明显破损，洁净整齐。
|  | 3#女生宿舍楼一层8间及过道，4#女生宿舍楼二层13间及过道，四、五、六整层计93间及过道，共计计114间房间阳台卫生间、4-6层过道、一层大厅、楼梯间地面、墙砖、楼梯栏杆、洗漱池、床铺、书桌、衣柜、电扇、门窗深度保洁；草酸清洗蹲便器及杂物外运。 | m2 | 3700
|  | 5#楼男生宿舍4、5、6层，共计69间房间阳台卫生间、4-6层过道、一层大厅、楼梯间地面、墙砖、楼梯栏杆、洗漱池、床铺、书桌、衣柜、电扇、门窗深度保洁；草酸清洗蹲便器及杂物外运。 | m2 | 2400
3
5 | 合计
包工包料包安全，实际工程量据实结算，含增值税普票